給水装置工事現地検査記録表

| 検 査 項 目 |  | 検 査 内 容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋 外 の 検 査 | １ 分岐部オフセット | 正確に測定されている。(ロケーティングワイヤー含む) |  |
|  | ２ 水道メーター メーター止水栓 | 水道メーターが逆付、片寄りがなく、水平に取り付けられている。 |  |
|  |  | 検針、取替えに支障がない。 |  |
|  |  | 止水栓に傾きがなく操作に支障がない。 |  |
|  | ３ メーターボックス | 適正に施工されている。 |  |
|  | ４ 埋設深さ | 所定の深さが確保されている。 |  |
|  | ５ 管延長 | しゅん工図面と整合する。 |  |
|  | ６ マンホール等 | 傾きがなく設置基準に適合している。 |  |
|  | ７ 不凍栓 | スピンドルの位置がボックス中心にあり操作に支障がない。 |  |
| 配 管 | １ 配管 | 延長及び給水装置の位置がしゅん工図面と整合する。 |  |
|  |  | 配管の口径、経路、構造等が適切である。 |  |
|  |  | 水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な処理がされている。 |  |
|  |  | 逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされている。 |  |
|  |  | クロスコネクションがない。 |  |
|  | ２ 接合 | 適切な接合がされている。 |  |
|  | ３ 管種 | 性能基準適合品である。 |  |
| 器 具 | １ 給水用具 | 性能基準適合品である。 |  |
|  | ２ 接続 | 適切な接合がされている。 |  |
| 受 水 槽 |  | タンク本体、オーバーフロー管、通気管、水抜き管等の状態の確認。 |  |
| 機 能 検 査 |  | 通水した後に各給水用具からそれぞれ放水し、水道メーター及び給水用具の吐水量、動作状態等が適切であること。 |  |
| 耐 圧 試 験 |  | （ ）ＭＰａ・（ ）分間の耐圧試験で漏水及び抜けがないこと。 |  |

以上、現地検査したところ、適性でしたので報告します。

年　　月　　日

給水装置工事主任技術者　　　　　　　　印